제 안 요 청 서

용 역 명	어반테크 실증 지원(미니데이터 센터 구축)_2024 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업
주관기관	(재)충남콘텐츠진흥원

2026.  4.

목 차

Ⅰ. 개요	1

1. 사업개요	1

2. 추진배경 및 필요성	1

3. 사업범위	2

4. 기대효과	2

Ⅱ. 사업추진계획	3

1. 추진목표	3

2. 추진전략	3

3. 추진체계 및 역할	3

4. 추진일정	4

5. 추진방식	4

Ⅲ. 세부사업내용	5

1. 목표시스템 구성도	5

2. 사업추진 내용	7

3. 상세 요구사항	13

Ⅳ. 제안안내	25

1. 적용규정	25

2. 제안일반사항	25

3. 계약방법	25

4. 입찰참가자격	25

5. 입찰참가방식	26

6. 입찰참가신청 및 제안서 제출	26

7. 제안서 및 발표(프리젠테이션) 평가	28

8. 입찰의 무효	31

9. 부적당업자 입찰 참가자격 제한	31

10. 비밀유지의 의무	31

11. 관계 규정 법령 등의 숙지	31

12. 계약 체결관련 유의사항	32

13. 문의	32

Ⅴ. 제안서 작성요령	33

1. 제안서 작성방법	33

별지1. 제출서류 양식	34

Ⅰ		개요

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 어반테크 실증 지원(미니데이터 센터 구축)_2024 천안시 거점형 스마트도시 조성사업

나. 사업목적

- 천안지역 어반테크 스타트업의 제품과 서비스를 위해 시제품 제작, 시뮬레이션 장비 등을 지원하고, 경쟁력 있는 개발환경 구축 및 테스트베드 제공

- 스타트업 지원 및 육성 프로그램, 투자 지원 등을 통한 지역 유망 스타트업 발굴 및 스케일업을 통한 지역 안착

다. 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2026. 9. 30.

라. 사업금액 : 금344,000,000원(금삼억사천사백만원), 부가세 포함

마. 계약방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약, 총액계약

바. 낙찰자 선정방식 : 제안서 기술평가 및 가격평가

사. 배점기준 : 기술평가(90%) + 가격평가(10%)

2. 추진배경 및 필요성

가. 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업(어반테크 실증 지원) 수행을 위한 미니데이터 센터 구축

나. 어반테크 기업 또는 스마트그린산단 기업이 서비스를 위한 데이터 인프라를 기업별 별도로 구축하지 않고도 신속하게 실증을 수행할 수 있는 환경 제공

다. 미니데이터 센터 구축으로 수집된 데이터 분석을 통해 스타트업의 서비스·실증과 공공시설물의 데이터 연계 분석을 통한 운영관리시스템 구축

라. 어반테크 기반으로 천안만의 거점형 스마트 도시 조성 및 어반테크 스타트업 육성

※ 구축장소 ①

충남 천안 복합형 스타트업파크
	- 건 물 명 : 천안시 도시재생어울림센터(1단계) - 면 적 : 6,201.3㎡ / 5개 층 - 위 치 : 천안시 서북구 와촌동 106-17번지 일원 - 기관‧기업 입주시설 : 총 41개실 / 회의실 13개실 - 기타 시설 : 스타트업 교류 라운지, 스튜디오, 각종 업무·편의시설 갖추고 있음

3. 사업범위

가. 어반테크 실증 지원 데이터 수집 및 구축을 위한 미니데이터 센터 구축

나. 고속 데이터 수집 및 저장 운영 및 관리

다. 고성능 쿼리 및 데이터 분석, AI 추론 환경 지원 구축

라. 다양한 개발 환경 및 오픈 소스 툴 연계 지원 운영 및 관리

마. 멀티 테넌시(Multi-Tenancy) 지원 운영 및 관리

바. 운영 UI 제공(시설물·장비·설비 등록 및 사용자 관리)

사. 탄력적인 서버 확장 및 클러스터 구성 운영 및 관리

4. 기대효과

가. 지역 어반테크 스타트업 아이템과 어반테크 실증 존, 스마트그린산단(천안 제2~4산업단지) 입주기업 매칭

나. (디지털) 스마트 인력양성, 스마트 제조 혁신 생태계 조성 및 역량 강화, 안전 등 산단 혁신을 위한 디지털 기반 인프라 구축 및 테스트 지원

다. (그린) 센서 기반 친환경 그린산단 플랫폼 기술 서비스 지원

라. (휴먼) 재난, 재해에서 모두 안전하고 만족하는 서비스 지원

Ⅱ		사업 추진계획

1. 추진목표

가. ‘충남 천안 복합형 스타트업파크’와 이외 장소 1곳에 어반테크 실증 데이터 인프라(미니데이터 센터) 구축

나. 미니데이터 센터 구축을 통해 천안지역 어반테크 스타트업의 시제품 제작 및 시뮬레이션 장비를 지원하고, 경쟁력 있는 개발환경과 테스트 베드를 제공하며, 이를 통해 도출된 결과물과 공공시설물 데이터를 연계·분석함으로써 운영관리시스템 구축

2. 추진전략

가. 천안시 거점형 스마트도시 어반테크 실증 지원 데이터 인프라 센터의 안정적이고 효율적인 운영기반 마련

나. 데이터 시스템의 유지관리 및 운영업무(운영, 관리, 장애처리, 보고 및 현황 분석 등)의 지속적 환경 유지

3. 추진체계 및 역할

가. 추진 주체별 역할

구 분	주요 업무 내용
충청남도, 천안시	· 사업총괄 및 시행 · 사업공정관리 및 감독 · 세부추진실적 점검 및 보고 등
충남콘텐츠진흥원	· 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업(어반테크 실증 지원) 미니데이터 센터 구축 및 유지 관리 · 사업 수행 관리(일정 및 과업범위 관리 등) · 계약 준수 및 요구사항 이행 · 인력관리 및 특이사항 수시보고 등 · 용역 산출물 최종 검사
사업수행자	· 과업 사항 협의 및 수행 · 계약 준수 및 요구사항 수행(일정별 과업 수행 포함) · 인력관리 및 이슈사항 수시보고 등

4. 추진일정

구 분	추 진 내 용	일 정
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
사전준비	운영계획 수립
입찰공고 및 업체선정	입찰공고
	업체 선정 및 계약 추진
과업추진	미니데이터 센터 구축(2곳)
	테스트 및 제품 검수
사업준공 및 결과보고	시스템 연계 테스트
	준공
최종보고

※ 추진 일정은 발주처와 협의 하에 변동될 수 있음

5. 추진방식

- 사업 추진 방식

구분	방식	비고
입찰방식	제한경쟁입찰
사업자선정방식	협상에 의한 계약
평가방식	기술평가(90%) /가격평가(10%)

Ⅲ		세부 사업 내용

제안 내용(SW/HW 외)

가. 충남 천안 복합형 스타트업파크 이외에 구축장소를 추가로 제안할 것(1곳 이상)

나. 향후 진흥원과 협업하여 천안시 내 디지털․ 그린․휴먼 등 어반테크 스타트업 기업 발굴

2. 목표시스템 구성도

가. 설비 빅데이터 허브 및 실증 관리 플랫폼 구축

- 천안시 어반테크 및 스마트 그린산단 기업들이 개별 데이터 인프라 구축 없이도 고속 데이터 수집․분석과 독립된 가상 환경을 통해 신속하게 서비스를 실증할 수 있도록 지원하는 플랫폼

<어반테크 실증 지원을 위한 설비 데이터 인프라 구조도>

<전체 구성도>

<H/W 구성도>

3. 사업추진 내용

가. 구축 대상 시스템

※ 해당 사항은 어반테크 서비스 지원을 위한 데이터 인프라 요구사항의 예시로서 동급 혹은 이상 제시

기능 카테고리	기능 항목	설명
설비 데이터 수집	멀티 프로토콜 지원	PLC(Modbus, OPC-UA,MQTT 등), 센서 등 연동
	초고속 데이터 수집	초당 수백~수천만개 데이터 포인트 수집
	스트리밍 & 배치 데이터 동시 처리	실시간 데이터 스트리밍 대량배치 처리 가능
데이터 저장	고성능 시계열 데이터 저장소	시간 순서에 최적화된 데이터 저장 구조
	압축 저장(원본 대비 최대 1/10)	일반 범용 DB 대비 90% 이상 효율적인 저장
	데이터 무결성 보장	장애 발생 시 데이터 복구 가능
데이터 변환 &전처리	데이터 포맷 변화(ETL 기능)	JSON, CSV, Parquet 등 다양한 포맷 변환 지원
	데이터 정규화&필터링	이상치 제거, 단위 변환, 실시간 데이터 정제 가능
데이터 쿼리&분석	SQL 기반 데이터 조회	표준 SQL 및 FlightSQL 지원(BI, AI 툴과 연동 가능)
	초고속 쿼리 성능(100m 데이터/초)	수억 개 데이터 포인트를 초 단위로 조회
	대용량 데이터 검색 최적화	인덱스 최적화 및 분산 처리 지원
실시간 모니터링	스트리밍 데이터 분석	실시간 데이터 트렌드 분석 가능
	이상 탐지 기능(Threshold 설정)	특정 조건을 넘으면 경고 발생
확장성	단일 서버→클러스터 확장 가능	서버 1대에서 시작하여 필요 시 분산 환경으로 확장
	온프레미스&클라우드 지원	제조 현장(온프레미스) 및 클라우드(하이브리드) 동시 지원
시스템 연동	JDBC/ODBC 및 API 제공	기존 MES, ERP, SCADA와 쉽게 연동
	BI 도구 연동(Tableau, Power BI)	외부 분석 도구에서 바로 데이터 활용 가능
	Python/R/Java SDK지원	데이터 과학, AI모델과 연동 가능
데이터 보안	AES-256 암호화 저장	데이터 암호화로 보안 강화
	전송 보안(TLS 지원)	네트워크 통신 시 암호화 지원
접근 제어	RBAC 기반 권한 관리	사용자 별 데이터 접근 권한 설정 가능
	로그 &감사 추적	데이터 변경 내역 및 사용 이력 저장
백업 & 복구	자동 백업 설정 가능	데이터 보호를 위한 주기적 백업 지원
	장애 발생 시 빠른 복구 지원	데이터 무결성 유지 및 복구 기능 제공

나. 요청내용

1) 설비 빅데이터 수집 기능 구축

실시간 시계열 설비 데이터 수집 기능을 구현함

이기종 설비 및 다양한 산업용 프로토콜을 지원함

다수 설비 대상 동시 스트리밍 데이터 수집, 배치 데이터 수집 기능을 구현함

수집 정합성 검증 및 오류처리 기능을 구현함

2) 빅데이터 저장·접근 및 데이터 관리 기능 구축

고속응답을 위한 Parquet 포맷 설비 데이터 저장 기능을 구현함

SQL 쿼리 기반의 빅데이터 조회 기능을 구현함

빅데이터 롤링 및 파티셔닝 기능을 구현함

사용자 정의 ETL 처리 기능을 구현함

데이터 보존 관리 기능을 구현함(기간별, 설비별 보관주기 설정)

3) 설비 데이터 분석·AI 활용 기능 구축

설비 상태 분석 모니터링 기능을 구현함(실시간 시각화 분석, 이상 징후 감지 등)

Grafana 등 오픈소스 기반 데이터 분석도구 연동 기능을 구현함

실시간 수집 데이터 대상으로 AI 모델 추론 기능을 지원함

4) 운영·관리·보안 및 멀티테넌시 기능 구축

지원 대상별 데이터·설정·사용자·분석 리소스 격리 운영 기능을 구현함

기업별 가상 공간 제공 등 멀티테넌시 기능을 구현함

장비/설비/시설물 등록관리 기능을 구현함

사용자 인증 및 권한관리 기능을 구현함

서버 인프라 리소스 및 사용량 모니터링 기능을 구현함

서비스 변경 시 자동 테스트 및 배포가 가능한 CI/CD 자동화 배포 기능을 구현함

중요 데이터에 대해 암호화 적용하여 보안 강화

시스템 간 데이터 전송 시 TLS 등 암호화 통신을 적용

데이터 보호를 위한 주기적 백업 기능을 제공함

장애 발생 시 데이터 무결성을 유지하고 신속한 복구가 가능하도록 지원함

5) 대시보드 및 데이터 현황 조회·분석 UI 기능 구축

클러스터/시스템 자원 현황 대시보드를 구현함(CPU, 메모리, 디스크 등)

전체 설비 가동 현황 대시보드를 구현함(현재 가동상태 등)

실시간 데이터 조회 기능을 구현함(테이블/차트, 필드 선택, CSV 다운로드)

과거 이력 데이터 조회 기능을 구현함(집계 방식 선택, CSV 다운로드)

설비 가동구간 분석 차트 기능을 구현함(ON/OFF 구간 분석)

설비 데이터 Heatmap 분석 기능을 구현함(시간대별 평균값 집계)

전체 설비 당일 가동현황 Timeline 기능을 구현함(설비/기간/구역별 지정)

6) 데이터 수집 엣지·데이터소스 설정 관리 기능 구축

주요 산업용 통신 프로토콜을 구현함(FANUC, MELSEL, Modbus, OPC-UA 등)

데이터 수집 엣지 생성/수정/삭제 및 현황관리 기능을 구현함

7) 시스템 관리자 도구 및 관리 데이터 기능 구축

UI 사용자 생성/수정/삭제 기능을 구현함

구역(건물, 층, 룸 등) 등록·관리 기능을 구현함

장비 등록 및 데이터-장비 매칭 관리 기능을 구현함

장비별 데이터 알람 및 분석 기준 설정 기능을 구현함

장비 권한관리 기능을 구현함(장비 별 사용자 권한 지정)

화면 권한관리 기능을 구현함(UI 화면에 대한 사용자 권한 지정)

외부 앱(Client) 키 등록 관리 기능을 구현함 (앱 등록/수정/삭제)

8) 실시간 원본 데이터, 과거 데이터 및 집계 데이터 접근 인터페이스 구축

구역/설비/엣지 장비 관리 API를 구현함

알람 조건/이력/실시간 알람 목록 및 경보 임계값 관리 API를 구현함

통계 데이터 생성/조회 및 구간별 통계 조회 API를 구현함

권한/메뉴 관리 및 룸 권한 조회 API를 구현함

테이블 목록/정보 조회 및 테이블 필드 수정 API를 구현함

시스템 관리 API를 구현함(파이프라인/테이블/사용자/엣지/데이터소스 관리 등)

9) 실증지원 장비관리 서비스 구축

실증지원 장비 등록/조회/신청 관리 기능을 구현함

신청자 정보관리 기능을 구현함

운영 편의성을 고려한 유연한 UI 화면 구성을 구현함

10) Cloud-Native 인프라 구축 및 고가용성·확장성 지원

컴퓨팅 자원과 스토리지 자원을 분리하여 각각 독립적인 수평 확장 지원

Kubernetes 기반 컨테이너 구조로 배포하여 서비스 분리 및 확장에 유연 대응

디스크 및 노드 이중화 구성과 장애 자동복구, 백업/복원 기능을 지원함

11) 총 서버 4대 구성의 필요성

3대는 컨테이너 오케스트레이션(쿠버네티스 등) 컨트롤 플레인 최소 요구 사양

1대는 HA(고가용성) 보장	및 순간 Peak 트래픽 대응

4. 기타사항

가. 해당 사업은 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」에 의거 추진함

나. 이에 따라 발주처가 제안요청서에 기재되어 있지 않은 추가적인 자료를 요청할 수 있음

5. 과업이행 중 제출자료

단 계		산출물 명	문서형식	비 고
사업착수		착수계	-
		사업수행계획서	-
		FP산출내역서	-	간이법
		착수보고서	-
		산출물테일러링결과서	-
		문서작성지침서	-
		표준템플릿	-
이 행	일정	WBS	엑셀
	범위	요구사항정의서	엑셀	기능, 비기능
		요구사항추적표	엑셀	기능, 비기능
		검사기준서	엑셀	요구사항추적표에 포함가능
		기술적용 계획표/결과		설계•종료단계
	형상관리	변경관리계획서		변경된 프로세스 기재
		형상이력관리대장
	변경	변경관리계획서
		변경관리대장
	교육훈련	교육계획서
		교육결과서
	품질	품질보증 계획서		요구정의/설계/종료 단계
		품질점검 결과서
	의사소통	주간업무 보고서
		월간업무 보고서
		회의록
	보안	보안관리 계획서
		보안교육관리대장
		보안서약서		보안교육 내용 추가
준 공	검사준비	준공산출물(관리, 개발)
		FP산출내역서		정통법

※ 상기 관리산출물의 종류와 내용은 주관사와 협의 하에 변동될 수 있음

6. 요구사항 총괄표

가. 요구사항 총괄표

요구사항 분류	설명	고유번호
시스템 장비 구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	목표하는 시스템 구축을 위해 필요한 인프라 요건을 기술한 것	ECR
기능 요구사항 (System Function Requirement)	목표하는 시스템 구축을 위해 필요한 기능 요건을 기술한 것	SFR
성능 요구사항 (PER)	시스템이 기능을 수행할 때 얼마나 효과, 효율적으로 잘 처리할 수 있는지 정의	PER
데이터 요구사항 (DAR)	데이터를 저장하고 보존하는 방안, 데이터 백업 및 복구방안, 보존 기간 및 자료저장 형태, 품질 및 정합성 유지방안	DAR
품질 요구사항(QUR)	품질, 서비스가 만족해야하는 품질 특성	QUR
테스트 요구사항 (Test Requirement)	목표시스템의 요구사항이 모두 충족되는지 테스트하기 위한 요건을 기술한 것	TER
보안 요구사항 (Security Requirement)	정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 데이터, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술한 것	SER
제약사항 (Constraint Requirement)	상위 요구사항 외에 DB를 구축하기 위해 필요한 제약 및 요건을 기술한 것	COR
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	사업수행조직, 관리방법론, 일정계획, 요구사항 관리 등을 기술한 것	PMR
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 사업관리, 하자·보수, 표준화, 교육지원, 기술지원 요구사항 등을 기술한 것	PSR

※ 본 사업에서 제시한 사업조건 및 사양을 원칙적으로 준수하여 최신제품으로 납품하여야 하며, 사업 내용이 변경될 경우 과업변경 절차에 따라 상호 협의하여 결정

※ 납품업체는 제안요청서에 기술된 요구사항을 기반으로 납품하되 제안요구사항 보다 창의적이고 우수한 제안은 수용 가능

나. 요구사항 목록

구 분	고유번호	요구사항	갯수
시스템 장비 구성 요구사항 (ECR, Equipment Composition Requirements)	ECR-001	어반테크 실증지원을 위한 미니 테이터 센터 시스템 인프라 구축 일반 요구사항	1
기능 요구사항 (SFR, System Function Requirement)	SFR-001	실증지원 장비 관리	11
	SFR-002	데이터 수집 목록
	SFR-003	데이터 수집 관리
	SFR-004	데이터조회
	SFR-005	타임라인분석
	SFR-006	설정관리
	SFR-007	대시보드
	SFR-008	알람관리
	SFR-009	권한관리
	SFR-010	관리자도구
	SFR-011	도구관리
성능 요구사항(PER)	PER-001	성능 요구사항	1
인터페이스 요구사항(SIR)	SIR-001	사용자 인터페이스 접근성	4
	SIR-002	사용자 수행 결과에 대한 메시지 제공
	SIR-003	사용자 관리 API
	SIR-004	시스템 관리 API
데이터 요구사항(DAR)	DAR-001	데이터 분석 요구사항	5
	DAR-002	데이터 수집요구사항
	DAR-003	데이터 이행 검증
	DAR-004	데이터 보안 및 암호화
	DAR-005	데이터 백업 및 복구
품질 요구사항(QUR)	QUR-001	품질보증	3
	QUR-002	결함조치율 관리
	QUR-003	장애복구테스트
테스트 요구사항 (TER,Test Requirements)	TER-001	단위테스트 / 통합테스트 방안	2
	TER-002	테스트 및 결함 관리
보안 요구사항 (SER, Security Requirements)	SER-001	정보보안 일반사항	2
	SER-002	참여인력 보안
제약사항 (COR, Constraint Requirement)	COR-001	제안사의 책임	1
프로젝트 관리 요구사항 (PMR, Project Management Requirements)	PMR-001	핵심 인력 자격요건	6
	PMR-002	인력교체
	PMR-003	사업관리방법
	PMR-004	정기보고
	PMR-005	산출물 관리방안
	PMR-006	검수 및 검사
프로젝트 지원 요구사항 (PSR, Project Support Requirements)	PSR-001	하자보수 일반	1
합 계		37

7. 상세 요구사항

1) 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 분류

시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 고유번호

ECR-001

요구사항 명칭

어반테크 실증지원을 위한 미니 테이터 센터 시스템 인프라 구축 일반 요구사항

요구사항

상세

설명

정의

미니 테이터 센터 시스템 인프라 구축 일반 요구사항

세부

내용

• 서버 클러스터 수평 확장(Scale-out) 보장

- 컴퓨팅 자원과 스토리지 자원을 분리하여 각각 독립적으로 유연하게 확장 가능한 인프라 구조를 제공

• 향후 대상 지역 및 기업대상 확장를 위한 서비스 분리등에 유연한대응이 가능한 Kubneretes 기반의 컨테이너구조로 배포

• 이중화 구성된 디스크 및 노드구성으로 장애발생 시 자동복구. 데이터 백업 및 복원이 가능한 고가용성 구성 및 데이터 이중화 지원 / 24*7 가용성 이중화 권장

• 빅데이터 플랫폼 SW 설치 및 장비

항목	내역		수량
SW	오픈소스 기반 빅데이터 플랫폼 SW		4
서버 장비	CPU:	16core/32thread, 4.1GHz up to 4.5GHz *1	4
	Memory:	64GB*2
	MVME:	1TB*2
	SSD:	2TB*4
	Ethernet:	10Gbps*1
	Graphics:	GT730 D3*1 또는 동등 이상
	OS:	Linux OS
NW장비	CPU:	650MHz*1core	1
	RAM:	64MB
	저장장치:	16MB FLASH
	OS:	RouterOS v7 또는 SwitchOS (License Level 5) 동등 이상 성능
	포트:	10/100Mbps*1, 10G RJ45*8, Combo (RJ45 or SFP+)*4
	전송성능:	총전송량 120Gbps, 처리용량 240Gbps, 전달속도 178Mpps 동급 이상의 처리 성능
	전원:	AC 입력 2개 (100-240V), 최대 60W, 듀얼 전원 지원
	인터페이스:	USB Type-A 1개, 콘솔 RJ45, 전압 모니터링
	냉각:	팬 4개, MTBF 약 200,000시간, -30°C ~ +70°C
	기타:	1U 랙마운트

- 자원 제약사항: 장비 설치 및 관리를 위한 사항은 발주기관과 협의

산출정보

• 시스템아키텍처정의서, 설치확인서

2) 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		실증지원 장비 관리
요구사항 상세설명	정의	실증지원 장비 등록/조회/신청 등
	세부내용	• 실증지원 장비 등록 - 장비 등록 관리(카다로그): 장비모델, 장비 이미지, 용도, 구매일자, 사양, 판매사, 제조사, 유지보수 기간 등을 입력 및 관리 - 입력 정보 유효성 검증 및 장비 중복 등록 방지 - 장비 등록/수정/삭제 처리 및 결과 상태 관리 • 실증지원 장비 조회 - 장비현황: 장비상태(정상/수리/점검 등), 모델명, 장비 용도, 제조사, 문의 등을 입력 및 관리 • 실증지원 장비 신청 - 신청 조회/입력/수정: 장비 신청 기간(FR-TO), 사용자 정보(법인사업자번호, 사용장소, …) - 신청 가능 여부를 검증 (장비 상태, 예약 중복 여부 등) • 실증지원 장비 이력 - 장비 상태 이력관리: 양호/수리 여부, 수리기간, 수리업체정보(연락처, 담당자, 주소 등) 등의 정보를 관리
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		데이터 수집 목록
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집 목록
	세부내용	• 실시간 데이터 조회 • 과거데이터 조회 • 데이터 수집 생성 설정: 수집유형선택, 데이터적용 테이블, 데이터 유지기간 설정 등
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		데이터 수집 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집 엣지
	세부내용	• 데이터수집 엣지 현황 : 엣지 현황 조회 기능을 제공 • 데이터수집 엣지 생성 설정 : 내부/외부 유형, 데이터소스 설정(FANUC, MELSEL, Modbus OPC UA, Socket 등), 데이터 로드 방식 등 - JSON, CSV, Parquet 등 다양한 데이터 포맷 변환 및 전처리 설정 기능을 제공 • 데이터수집 엣지 수정 - 데이터소스 설정, 수집 필드 등 엣지 설정 수정 기능 제공 - 변경 시 설정 값 검증 및 적용 결과 및 상태 관리 • 데이터수집 엣지 삭제 - 엣지 삭제기능 제공 - 삭제 전 연계 데이터 및 서비스 영향 여부 검증 후 처리 - 삭제 데이터 상태 관리
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		데이터 조회
요구사항 상세설명	정의	데이터 조회
	세부내용	• 실시간 데이터 조회 - 조회 조건(시간 범위, 설비, 필드 등) 입력을 통한 데이터 조회 기능 제공 - 테이블, 차트 보기 형태로 시각화 기능 제공 - 조회할 데이터 필드 선택 기능 제공 • 과거 데이터 조회 - 조회 조건(기간, 설비, 필드 등) 입력을 통한 데이터 조회 기능 제공 - 데이터 집계방식(원본, 통계) 선택 기능 제공 - 테이블, 차트 보기 형태로 시각화 기능 제공 - 조회할 데이터 필드 선택 기능 제공 • 설비 상태 정보 조회 - 설비의 ON/OFF 가동구간 분석을 위한 차트 기능, 필드 선택, 구간 선택
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		타임라인분석
요구사항 상세설명	정의	타임라인분석 기능사항
	세부내용	• 데이터 분석 - 조회조건(설비, 기간, 구역 등) 입력을 통한 데이터 분석 기능 제공 - 설비 데이터의 시간대별 평균값 집계 데이터를 Heatmap 형식으로 표현 • 설비의 시간대별 가동현황 - 조회조건(설비, 기간, 구역 등) 설정을 통한 가동현황 분석 기능 제공 - 전체 설비의 당일 가동상황을 Timeline 형태로 시각화 제공 - 설비 및 기간, 구역별 세부지정에 따른 가동현황 조회 기능 제공
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		설정관리
요구사항 상세설명	정의	설정관리 기능사항
	세부내용	• 시스템 운영 SW 라이선스 관리 - 오픈 라이선스 정보관리 : 시스템 운영에 사용한 모든 오픈라이선스(라이선스명, 버전, 사용 범위 등) 정보 관리 - 라이선스 정보 조회 및 변경 이력 관리 기능 제공 • 시스템 사용자 정보 등록 - 사용자 정보등록 관리 : 사용자 로그인 정보 및 사용자 유형(관리자, 유형자 등) 입력 및 관리 - 사용자 정보 유효성 검증 및 중복 계정 관리 수행 • 시스템 사용자 앱 관리 - 사용자 앱 관리 : 사용자가 만든 앱(Client)에서 수집 데이터에 접근하기 위한 키 등록 관리 기능
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		대시보드
요구사항 상세설명	정의	대시보드 기능사항
	세부내용	• 시스템 자원 현황 모니터링 - 조회조건(클러스터, 기간 등) 설정을 통한 시스템 자원 모니터링 기능 제공 - 클러스터 상태, CPU사용량, 메모리사용량, 네트워크사용량, HDD사용 용량 등 자원 상태를 실시간으로 수집 및 시각화 제공 • 설비 현황 모니터링 - 조회조건(설비, 구역, 기간 등) 설정을 통한 설비 가동 현황 조회 기능 제공 - 설비 가동상태 통계 데이터 시각화 제공 - 통계 분석 주기 및 구역별 통계 설정 기능 제공
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		알람관리
요구사항 상세설명	정의	알람관리/설정
	세부내용	• 알람관리 현황 - 조회조건(기간, 설비, 알람유형 등) 설정을 통한 알람 현황 조회 기능 제공 - 발생한 알람 통계 및 알람 목록 조회 기능 제공 - 알람 발생 시간, 대상 설비, 알람 유형, 상태 등의 상세정보 조회 기능 제공 • 알람설정 - 알람발송주기, 대상 설비, 알람 유형 등 설정 입력 및 관리 기능 제공 - 설정값 유효성 검증 및 중복/충돌 여부 확인 - 설정된 조건에 따른 알람 발생 및 발송 처리 - 알람 설정 정보 조회 및 변경 관리 기능 제공
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		권한관리
요구사항 상세설명	정의	화면/장비 권한관리
	세부내용	• 화면권한관리 - 사용자 또는 사용자 유형별로 UI 화면 접근 권한 설정 기능 제공 - 권한 설정 정보(접근 가능 메뉴, 기능 등) 입력 및 관리 - 권한 적용에 따른 화면 접근 제어 및 메뉴 노출 제어 기능 제공 - 권한 설정 정보 조회 및 변경 관리 기능 제공 • 장비권한권리 - 사용자 또는 사용자 유형별 장비 접근 권한 설정 기능 제공 - 장비별 조회/제어 권한 등 접근 범위 설정 및 관리 - 권한 설정 시 유효성 검증 및 중복/충돌 여부 확인 - 권한 설정 정보 조회 및 적용 결과 관리
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		관리자도구
요구사항 상세설명	정의	관리자도구 정의
	세부내용	• 사용자관리 - 사용자 등록관리 : User UI 사용자에 대한 생성 삭제 수정(사용자ID, 이름, 이메일, 소속, 역할, 권한, 상태(활성/비활성) 등) - 사용자 기본정보 및 역할 기반 권한 설정 기능을 제공 - 사용자 정보 유효성 검증 및 중복 계정 관리 수행 - 사용자 목록 및 상세정보 조회 기능 제공 • 구역관리 - 구역 등록관리 : 구역 관리(건물, 층, 룸) - 구역 계층 구조 기반 등록 및 관리 기능 제공 - 구역 간 상·하위 관계 설정 및 조회 기능 제공 • 장비관리 - 장비 등록관리: 데이터와 장비의 매칭 관리 - 장비 목록 및 상태 정보 조회 기능 제공 • 데이터 관리 - 장비별 데이터 관리: 데이터 별 알람 및 분석 기준 설정 • 로그 관리 - 주요 데이터의 생성, 수집 삭제에 대한 변경 이력 로그를 남김 - 변경 이력에는 작업자, 작업일시, 변경 대상 및 변경 내용을 포함
산출정보		기능정의서, 화면설계서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		도구관리
요구사항 상세설명	정의	시스템 도구(SW) 목록관리
	세부내용	• 시스템 도구(SW)관리 : 현재 대시보드에서 사용 중인 도구 현황 - 시스템에서 사용 중인 도구 목록 및 현황 조회 기능 제공 - 도구별 접속 URL 및 기본 정보 조회 기능 제공
산출정보		기능정의서, 화면설계서

3) 성능요구사항

요구사항 분류		성능요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	성능 요구사항 정의
	세부내용	• 사용자 응답시간 3초 이내를 만족하도록 구현 • 동시 접속자 수 최소 100명 이상 수용하도록 설계 • 데이터 조회 및 처리 성능은 초당 200건(TPS) 이상 처리가능하도록 구현 • 시스템 가용성 연간 99.5% 이상 목표로 설계 (장애 발생 시 자동 복구 포함)
산출정보		성능테스트 계획서/결과서

4) 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 접근성
요구사항 상세설명	정의	이용이 편리한 사용자 인터페이스 제공
	세부내용	◦ 사용자 인터페이스는 직관적인 메뉴 구조 및 화면구성을 제공함 ◦ 주요기능 시나리오 테스트 시 3depth 이내 접근이 가능함 ◦ 사용자 편의성 향상을 위한 UI 구조 및 기능 개선 사항은 발주기관과 협의를 통해 적용하여야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서, 메뉴구조도

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 명칭		사용자 수행 결과에 대한 메시지 제공
요구사항 상세설명	정의	사용자 수행 결과에 대한 확인 및 오류에 대한 메시지 처리
	세부내용	◦ 데이터 입력, 수정, 삭제 및 미완료 상태에서 저장 등과 같이 사용자 수행활동에 대한 확인 메시지 제공 ◦ 시스템 오류 발생 시 오류메시지 제공 ◦ 오류메시지는 사용자에게 원인 식별이 가능한 수준의 내용을 포함하여야 함 ◦ 오류 메시지는 일관된 형식 및 표현 기준에 따라 제공되어야 함
산출정보		사용자 인터페이스 설계서, 화면설계서

요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 명칭		사용자 관리 API
요구사항 상세설명	정의	사용자 관리 API 기능
	세부내용	◦ 인증 및 사용자 관리 - 사용자 생성/수정/조회 및 인증토큰(OAuth2 Token) 발급 API ◦ 공간 관리 - 구역 관리(건물, 층, 룸 등) 생성/수정/조회 API ◦ 설비 및 장비 관리 - 설비 생성/수정/조회 API - 엣지 장비 생성/조회 API ◦ 알람 및 경보 관리 - 알람 조건 생성/수정/이력 조회, 실시간 알람 목록조회 API - 경보 임계값 생성/수정/조회 API ◦ 통계 및 데이터 분석 - 통계 데이터 생성/조회API - 구간별 통계 조회, 연속 통계/최신 통계 데이터 조회 API ◦ 권한 및 메뉴관리 - 인증 설비 생성 API - 메뉴 생성, 사용자 메뉴 권한 설정 API - 인증 방(룸) 권한 조회 API ◦ 테이블 및 데이터 관리 - 테이블 목록/정보 조회 API - 테이블 필드 수정 API
산출정보		인터페이스 설계서

요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 명칭		시스템 관리 API
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리 API 기능
	세부내용	◦ 인증 및 보안 관리 - 사용자 정보조회 및 인증토큰(OAuth2 Token) 발급/갱신/검증 API ◦ 핵심 데이터 관리 - 어플리케이션 생성/목록 조회 API - 파이프라인 생성/목록 조회 API - 사용자 생성 API - 테이블 생성 API ◦ 모니터링 및 통계 관리 - 경보 임계값 생성/조회 API - 통계 데이터 생성/조회 API ◦ 엣지 및 IoT 관리 - 엣지 장비 생성/목록 조회 API - 데이터 소스 생성/스펙 생성 API ◦ Kafka/Redpanda 연동 - Redpanda 토픽 생성/목록 조회 API - Redpanda 사용자/ACL 생성 API - Redpanda 컨슈머 그룹 생성/삭제 API ◦ MQTT/EMQX 연동 - EMQX 사용자 생성/조회/삭제 API - EMQX 규칙 생성/조회/삭제 API ◦ Prometheus 메트릭 - 시스템 메트릭 조회(CPU, 메모리, DISK, 네트워크) 조회 API - 클러스터 메트릭 조회(CPU, 메모리, DISK, 네트워크) 조회 API - 인증 방(룸) 권한 조회 API ◦ 시스템 유틸리티 - Application 버전 조회 API - 헬스체크 API - 루트 엔드포인트 API
산출정보		인터페이스 설계서

5) 데이터 요구사항

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 분석 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 요구사항 개념정의
	세부내용	• DB 분석 정의 - 수요기관의 요청에 따른 현황자료 산출 및 정보 분석을 (수시) 지원 • 공공기관의 DB 표준화 지침(행안부 고시) 준수에 관한 사항 - 데이터의 정합성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 설계 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행안부 고시) 준수 설계 - 데이터 저장 구조를 최적화하여 일반 범용 DB 대비 90% 이상 효율적인 저장이 가능하도록 설계
산출정보		데이터 표준 사전(용어사전, 단어사전, 도메인사전 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 수집요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집요구사항
	세부내용	• 데이터 수집 요구사항 개념 정의 - 과거 조사방법의 장단점을 분석하여 현장 조사방법 선정 - 수집자료: 수집 대상명, 자료형태, 수량, 생성년도
산출정보		데이터 구조 설계서(데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 이행 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 이행 검증
	세부내용	• 데이터 검증을 통해 데이터 무결성 보장 - 목표 시스템에 적합하게 이행되었는지를 검증 - 변환된 값 자체를 기준으로 검증을 수행, 검증방법에 대한 구체적인 방안 제시 필요
산출정보		데이터모델 검증 계획서/결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 보안 및 암호화
요구사항 상세설명	정의	데이터 보안 및 암호화
	세부내용	• 데이터 암호화를 통해 개인정보 및 중요 데이터의 기밀성을 보장 - 비밀번호 등의 인증정보 및 개인정보(연락처, 이메일 등)는 암호화하여 저장하여야 한다. - 개인정보 조회 시에는 마스킹 처리를 적용하여야 한다. - 데이터 전송 시에는 안전한 암호화 통신을 적용하여야 한다.
산출정보		데이터 보안/암호화 정의서/결과서, 데이터베이스 설계서 (암호화 반영), 취약점 분석 및 조치 결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 백업 및 복구
요구사항 상세설명	정의	데이터 백업 및 복구 방안의 수립
	세부내용	◦ 데이터 백업 및 복구 - 시스템은 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위해 데이터 백업 및 복구 기능을 제공 - 백업 대상은 사용자 기본정보를 포함한 주요 데이터로 하며, 일정 주기의 정기 백업을 수행 - 보존 기간이 경과한 데이터는 백업 후 저장소에서 삭제하도록 관리 - 데이터 위변조 및 손실 발생 시, 12시간 이내 복구가 가능하도록 복구 기능을 제공 ◦ 백업 및 복구 방안 수립 - 주관기관의 백업 정책을 준수하여 백업 대상, 주기, 방법 및 절차를 수립하고 문서화 - 시스템 장애 및 데이터 유실에 대비한 복구 시기, 방법 및 절차를 정의하고 문서화 - 발생 가능한 장애 유형별 대응 방안 및 유실 데이터 처리 방안을 포함하여 관리
산출정보		데이터 백업 및 복구 계획서

6) 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질보증
요구사항 상세설명	정의	품질보증 계획제시 및 준수
	세부내용	◦ 제안사는 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질계획서를 상세하게 기술하여 제출하고 이에 근거하여 사업기간동안 품질보증 활동의 수행 및 결과물 제출 - 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시 - 품질보증 활동 관련 조직 체계와 역할, 절차 및 절차별 품질보증 활동내역 등을 기술 - 단계별 품질보증활동 시기, 수행내역을 구체적으로 제시
산출정보		품질보증 계획서/결과서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		결함조치율 관리
요구사항 상세설명	정의	결함조치율 관리
	세부내용	◦ 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 한다. - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인을 득해야 한다. - 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안된다.
산출정보		단위/통합 테스트결과서 (결함관리대장)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		장애복구 테스트
요구사항 상세설명	정의	장애복구 테스트
	세부내용	◦ 시스템 장애 발생 상황을 가정한 장애복구 테스트를 수행하여야 함 - 장애 시나리오를 기반으로 서비스 중단 및 복구 절차를 검증하여야 함 - 장애 발생 후 서비스는 정상 상태로 복구되어야 하며, 복구 결과는 확인 가능하여야 함 - 장애 발생 시 시스템은 3시간 이내 100% 복구 완료되어야 함 - 장애복구 과정에서 데이터 정합성 및 무결성이 유지되어야 함
산출정보		장애복구 테스트 계획서/결과서

7) 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		단위테스트 / 통합테스트 방안
요구사항 상세설명	정의	목표시스템의 단위테스트 / 통합테스트 방안
	세부내용	<단위테스트> • 목표시스템 각 화면단위, 기능단위별로 테스트 방안을 제시 • 실제 운영환경과 동일하게 환경을 구성하여 실시하는 방안을 제시 • 발생 가능한 이벤트를 시나리오 작성 시에 누락되지 않도록 함 • 단위테스트 수행 결과에 대한 이슈정리 및 대안을 제시 <통합테스트> • 통합테스트 시에는 통합대상인 모든 환경이 조성된 상태에서 실시할 수 있도록 제시 • 통합테스트 수행 결과에 대한 결함 조치, 이슈정리 및 대안을 제시
산출정보		총괄테스트 계획서, 단위/통합테스트 계획서/시나리오/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		테스트 및 결함 관리
요구사항 상세설명	정의	테스트 결과에 의해 발생하는 결함에 대한 관리 방안
	세부내용	• 서비스별 단위, 통합테스트 결과 발생하는 결함에 대해 문서관리 • 발생 결함에 대한 조치계획(조치일정, 조치담당자 등)을 수립하여 처리 • 구축된 시스템에 대한 시험운영 방법, 내용, 일정 등을 제시 • 프로그램 비정상 종료, 부적당한 정보를 출력하는 처리상의 에러 수정
산출정보		단위/통합테스트 계획서/결과서, 결함관리대장

8) 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		정보보안 일반사항
요구사항 상세설명	정의	정보보안 일반사항 개념 정의
	세부내용	• 제안사는 개인정보 보호법과 정부 및 발주기관이 제정·공표한 규정을 준수하여야하며 사업기간 동안 변경될 경우 변경된 규정을 준수 • 사업 전체에 대하여 개인정보 등 중요 데이터의 정보누출, 공간정보 보안, 외주용역 인원보안 등 정보보안 서약서 제출
산출정보		정보보호 및 보안 계획서, 보안서약서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		참여인력 보안
요구사항 상세설명	정의	참여인력 보안 개념 정의
	세부내용	• 비밀 준수 및 공간정보 보호 의무가 있으며, 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해에 대하여 모든 책임을 져야 함 • 참여인원에 대한 보안관리 - 사업 참여인원에 한하여 자필서명이 들어간 보안서약서를 제출 - 제안사 대표는 사업 참여인원 전원에 대한 보안상 총괄책임을 짐 - 사업 참여자가 교체되는 경우에는 반드시 사업 참여자(전자/후자) 보안각서를 징구하여야 함 - 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 함 - 제안사는 용역사업 수행 중 발주기관에서 실시하는 정기·불시 보안점검에 성실히 임하여야 함 • 사업수행기간 중 보안 관련 법규를 준수하고 대외 보안 유지에 적극 협조하여야 함 - 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시
산출정보		사업수행계획서, 정보보호 및 보안계획서, 보안서약서

9) 제약사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		제안사의 책임
요구사항 상세설명	정의	제안사의 책임 개념 정의
	세부내용	• 제안사가 프로젝트 전반에 대한 모든 책임을 지고 구축 및 설치 등을 하여야 하며, 발주기관은 이를 적극 지원함 • 제안사는 제안요청내용을 명확히 파악하여 추진전략, 업무범위, 업무내용, 구축일정, 인력운영(소프트웨어 개발부분은 제외) 등을 각 분야별로 종합적으로 계획하여 제안서에 기술하여야 함
산출정보		사업수행계획서

10) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		핵심 인력 자격요건
요구사항 상세설명	정의	핵심 인력 자격요건 개념 정의
	세부내용	• 핵심인력은 본 사업과 관련된 사업에 직접 참여하였거나 유사 프로젝트 경험이 있는 전문인력으로 제안해야 함 * 사업관리자(PM), 사업집행자(PL) 등 • 핵심인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 제시하여야 함 • 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속으로써 일정수준 이상 직급의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력이어야 함 - 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 정규직 관리자 선별
산출정보		사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		인력교체
요구사항 상세설명	정의	인력교체 시 업무 안정성 확보
	세부내용	• 사업 착수 시 제안한 투입인력은 발주자의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없으며, • 불가항력 사유로 인력교체 필요시 사전에 발주자의 승인을 받아야 하며, 사업에 대한 이해도가 높은 동급 이상의 대체인력을 투입하여 5일 이상의 업무 인계·인수기간을 두어야 함 • 인력 교체기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지대책을 제시해야 하고, 인계·인수기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리하며 투입공수에서 제외함 • 참여 인원 중 발주기관이 인력교체를 요구하는 경우 교체하여야 함
산출정보		투입인력 변경 승인 요청서, 보안서약서 및 보안확약서, 업무 인수인계서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업관리방법
요구사항 상세설명	정의	체계적인 사업관리 방안 제시
	세부내용	• 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안을 제시하여야 함 • 사업의 완성도를 높이기 위하여 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리해야 함 • 사업을 기간 내에 완수하기 위한 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함 • 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시
산출정보		사업수행계획서, 사업관리 관련 각종 계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		정기보고
요구사항 상세설명	정의	정기보고 제출
	세부내용	• 사업진행에 대한 인력투입, 업무내용, 진척사항, 기타 특이사항을 기록한 업무일지를 작성하여 정해진 기간 단위로 작성·제출하여야 함 • 원활한 과업 추진을 위하여 필요 시 비정기적인 보고요청에 대응함
산출정보		정기보고서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		산출물 관리방안
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리방안 제시
	세부내용	• 사업추진 과정에서 생산되는 산출물에 대하여 작업 일정계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 - 산출물 및 각종 워크시트의 관리방안을 제시하여야 함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정과 연계하여 제시 하여야 함
산출정보		사업수행계획서, 산출물 테일러링결과서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사 요건
	세부내용	• 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 보완 후 재검수를 받아야 함
산출정보		검수 및 검사 요청서/결과서

11) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 상세설명	정의	하자보수 기간 및 운영 지원
	세부내용	• 하자보수 기간은 사업자가 제출한 성과품의 검수완료일로부터 12개월로 하며, 안정적인 운영을 위해 검사완료일로부터 36개월 간 운영 지원에 적극 협조해야 함
산출정보		하자보수계획서

※상기 요구사항 및 산출정보는 발주처와 협의하여 조정될 수 있음

9. 과업보고 및 산출물 관리

□ 과업의 보고는 착수보고, 주간보고, 중간보고, 결과보고를 진행하여야 함

구 분	내 용	비 고
착수보고	‧ 계약서, 제안요청서, 제안서, 산출내역서 등을 근거로 한 사업 수행 계획	착수일로부터 10일 이내
주간보고	‧ 과업 진행 사항 관련 진행사항 - 과업 진행 사항 - 차주 계획 사항 및 금주 변경 사항 ‧ 기타 주요 의사결정 및 협조 사항 등	진흥원의 요청이 있을 때 (서면 또는 약식)
중간보고	‧ 과업 진행 사항 관련 진행사항 - 과업 진행 사항 ‧ 개선사항 및 향후 운영 계획	진흥원의 요청이 있을 때 (서면 또는 약식)
결과보고	‧ 과업 운영 최종 결과보고 - 세부 과업항목 별 정량/정성 결과 등 - 제안요청서, 제안서, 계약서, 협상서, 산출내역서 등에 명시된 사업내용 결과 모두 포함 ‧ 최종결과보고서 PDF 및 출력물 5부 ‧ 정산보고서 ‧ 과업운영 데이터 사진, 영상 등 일체 제출(USB 등)	준공일 7일 전

※ 발주처는 상기 보고 및 문서 이외에 필요 시 추가 보고와 문서를 요구할 수 있음

Ⅳ		제안안내

1. 적용규정

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동시행령 및 시행규칙

□ 행정안전부 예규 제344호 ‘지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준’

2. 제안일반사항

□ 기초금액 : 금344,000,000원(금삼억사천사백만원), 부가가치세 포함

□ 용역기간 : 계약일로부터 ~ 2026. 9. 30.까지

3. 계약방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약, 총액계약

4. 입찰참가자격

가. ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당하지 않으며, 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 사업자

나. ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 제31조에 의한 입찰참가 자격제한 중에 있지 아니한 업체

다. 「소프트웨어산업 진흥법」에 의한 소프트웨어사업자[컴퓨터 관련 서비스사업 분야(업종코드: 1468)]

라. 중소기업인 경우에는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조의 규정에 의한직접 생산증명서 정보인프라구축서비스(물품분류번호:  8111179901) 또는 정보시스템 개발서비스(물품분류번호 8111159901) 또는 빅데이터 분석 서비스(물품분류번호 8111200202)를 소지한 업체

마. 본 사업은 사업금액이 20억원 미만인 사업으로서,「중소소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시)에 의거 대기업 소프트웨어 사업자는 본 입찰에 참여할 수 없으며,「소프트웨어 진흥법」제48조 제4항에 따라「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제31조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 기업도 입찰에 참여할 수 없음

* 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조의 ‘중견기업’	20억원 이상

※ 중견기업에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을시에는 사업금액의 하한을 20억원 이상으로 한다

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업에 참여제한 (소프트웨어산업진흥법 제24조의2 제3항, ‘18 .8. 22 시행)

5. 입찰참가방식: 단독이행 원칙, 공동수급(공동이행․분담이행, 공동계약) 불허

6. 입찰참가신청 및 제안서 제출

가. 입찰공고

□ 공고기간 : 2026. 05. 27.(수) ~ 2026. 06. 08.(월)

□ 공고장소 : 조달청 나라장터, (재)충남콘텐츠진흥원 홈페이지 등

나. 제안서 양식 배부

□ 방    법 : 제안요청서 내 제안서 양식 참조

다. 입찰(제안서)서류(제출서류목록 참고) 및 제출방법

구분	내용
① 가격제안서 (전자입찰)	•전자제출 : 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)에 총액 제출(비예가) •전자제출 접수기간 : 2026. 05. 27.(수) 10:00 ~ 06. 08.(월) 16:00 ※ 가격 총액제출 시 반드시 부가세 포함한 금액으로 제출하여야 하고, 최종낙찰자가 면세사업자인 경우 협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함 ※ 제안서 및 제안사 설명서를 미제출한 경우 가격개찰 전 사전 판정에서 제외 ※ 세부산출내역서(별도서식 안내) 협상 진행 시 제출 ※ 가격제안서는 전자제출만 가능하며, 가격제안서를 전자제출하지 않고 기술제안 서류를 제출한 경우 협상적격자에서 제외 함.
② 기술제안서 (방문제출)	•방문 제출 : (재)충남콘텐츠진흥원 경영혁신본부 - 충남 아산시 배방읍 희망로 46번길 45-11, 2층 경영혁신본부 •접수일시 : 2026. 06. 08.(월) 10:00 ~ 16:00 까지 (시간엄수) •제출서류 ① 제안서 8부 (평가의 공정성을 위해 로고 및 회사명 사용금지) ② 문서파일(발표평가시 사용하는 PT자료 및 제안서 파일, 이후 변경 불가) ③ 제안사 설명서 1부 ※ 제안요청서를 숙지‧준수하여야 하며, 이를 따르지 아니하여 발생하는 불이익에 대한 책임은 입찰참가자(제안사)에 있음 ※ 대표사 소속직원이 직접 방문 제출 하여야 함

라. 제안서의 효력

□ (재)충남콘텐츠진흥원은 필요시 제안사에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

□ 제안사가 제출한 제안서 및 관련 자료는 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 함

마. 제안서 관련 유의사항

□ 제안서는 지침에 따라 누락 없이 정확하게 작성하여야 함

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사의 부담으로 함

□ 제안 내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

□ 제안내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우 손해배상을 청구할 수 있으며, 제반 비용은 제안사의 부담으로 함

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제 50조에 따른 과업 내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 미개최한 사업임

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제 50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업 내용 변경 및 그에 따른 계약금액․계약기간 조정이 필요한 경우, 계약대상자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어사업 과엽변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관 등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감동에 과한 지침」 별지 13호 서식 참조

□ 작업장소 상호협의

① 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무 장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약대상자가 달리 정할 수 있음

② SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함

③ SW사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비해야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음)

□ 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토함. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안 요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어 프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토 시 우대할 수 있음

□ 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함

	< 유 의 사 항 >
※ 아래 내용은 ‘원격지 개발 관리 가이드’ 및 실제 발주사업 보안 요구사항 내용의 일부를 발췌한 것으로 <예시>에 불과함. * 발주기관에서는 “반드시, 발주기관의 환경 등에 맞게 관련 지침* 등을 참고하여 보안요구사항을 작성하여야 함” * 국가 정보보안 기본지침(국가정보원), 원격지 개발사업 관리가이드(NIA) 및 보안 관련 기관 내규 등 참조 ◾ 보안활동은 일반적으로 “➀ 기술적, ➁ 물리적, ➂ 관리적” 으로 구분*되므로, 이에 따라 요구사항을 작성하되, 기술적 보안 요구사항은 보안 요구사항(SER-000)에, 사업 수행과 관련된 물리적·관리적 요구사항은 프로젝트 관리 요구사항(PMR-000)에 작성

* 구 분	내 용
➀ 기술적 보안 요구사항 [SER-000]	시스템 접근제어(패스워드), 프로그램 안정성, 표준보안 API, 암호화, 개발 프로그램 등에 대한 보안취약점, 보안사항의 (사전)점검 및 조치, 백업정책 수립 및 실행 등과 관련된 요구사항을 작성
➁ 물리적 보안 요구사항 [PMR-000]	인력, 시설, 설비, 조명, 보안요원, 시스템 등 수행 장소에 대한 출입통제 및 물품 반출·입통제, 시건장치, 도청 방지 및 탐지, 재난의 예방 및 대응 등과 관련된 요구사항을 작성
➂ 관리적 보안 요구사항 [PMR-000]	보안등급분류, 문서보안등급 지정, 정보보호 체계 및 절차, 보안조직, 사고 대책 등과 관련된 요구사항을 작성

바. 입찰 보증금

□ ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제37조 및 제38조와 같은 법 시행규칙 제41조의 규정에 의함

7. 제안서 및 발표(프레젠테이션) 평가

가. 평가점수 산정방식

구분			배점
기술능력평가	정량적 평가	20점	90점
	정성적 평가	70점
가격평가	제안가격평가	10점	10점
총계			100점

□ 기술능력평가

▪ 평가위원은 7인 이상 10인 이내의 위원으로 구성

▪ 평가방법 : 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 점수를 평균하여 획득점수를 산출. 최고점수 또는 최저점수가 1개 이상일 경우 1개만 적용

▪ 기술평가점수는 90점 만점으로 하고 각 평가항목은 다음과 같음

구 분		평가항목	평가요소	배점 한도	비고
기술능력 평 가	정량적 평가분야	▪사업 수행실적	- 최근 5년간 유사용역 수행실적	6
		▪경영상태	- 기업신용평가등급	4
		▪전문인력현황	- 전문인력 참여현황	6
		▪신인도	제재기간 이력	4
		소 계		20
	정성적 평가분야	▪전략 및 방법론	- 사업이해도, 추진전략, 사업추진방법론	20
		▪수행계획	- 예방 및 점검 / 운영 / 장애대응 및 복구	30
		▪수행기반	- 수행환경 / 보안요구사항	12
		▪프로젝트 관리	- 관리방법론/일정계획/품질관리	13
		▪프로젝트 지원	- 교육훈련/유지관리/밀보안/비상대책	20
		▪기타	- 추가 제안	5
		소 계		100	(*0.70)
기술평가점수 합계(정량적 평가분야 20 + 정성적 평가분야 100*0.70)				90
가격평가점수(제안가격 평가)				10
총 계				100

▪ 정량적 평가 분야(20점) 세부 배점 및 심사기준

구분	평가항목	배점	평가기준
정량 평가 (15)	관련 수행실적 (최근5년)	6	○ 유사 사업 실적 금액(공공 개발 관련 사업 누적금액) (6점) • 5억원 이상(6점) • 3억원 이상 ~ 5억원 미만(4점) • 3억원 미만(2점) ※ 공고일 기준 최근 5년간 관련분야 실적을 실적 증빙서류를 제출하여야 인정함 ※ 인정 실적 미 보유 시 '0'점
	경영상태	4	○ 신용평가(신용평가등급이나 기업신용평가등급 평가) ○ 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호나 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고 마감일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가 ※ 세부평가표 ‘주1)신용평가기준’ 참고 ※ 유효기간 내에 있는 신용평가등급 서류를 제출하여야 인정함 ※ 유효기간 경과자료 제출 및 자료 미제출 시 '0'점
	인력현황	6	○ IT전문 인력(소프트웨어개발 및 인프라, 통신장비 설치엔지니어) 보유현황(6점) • 7명 이상 (6점) • 5명 이상 ~ 7명 미만 (4점) • 5명 미만 (2점) ※ 전문 인력인정 : 4대 사회보험 사업장 가입자 명부를 제출하고, 명부에 포함되어 있어야 하며, 관련 분야 3년 이상 경력 증빙서류를 제출하여야 인정함 ※ 자료 미제출 시 '0'점
	신인도	4	○ 제재기간 기준(4점) • 기간 없음(4점) • 1년 미만(2점) • 1년 이상(1점) ※ 부정당업체 인정기준

※ 공동수급의 경우 구성원 각각의 지분율(참여율)을 곱하여 산정 후 이를 합산하여 평가

주1) 신용평가 기준	① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가 등급	평점 (점)
	AAA		①의 AAA에 준하는 등급	4
	AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	4
	A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	4
	BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	4
	BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	3
	BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	3
	B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	3
	CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	2

▪ 정성적 평가분야(70점) 세부 배점 및 심사기준

※ 세부평가항목별 총점은 100점으로 하고 총점*0.70을 하여 정성적 점수는 집계함

평가 부문	평가 항목	평가기준	배점한도
전략 및 방법론 (20)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다.	7
	추진전략	업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가한다.	7
	사업추진 방법론	사업에 적정한 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다.	6
수행 계획 (30)	예방 및 점검	시스템의 안정적‧정상적 운영을 위한 예방 및 상시점검의 대상, 기간, 지원 및 체계 등이 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	10
	운영	시스템의 안정적‧정상적 운영을 위해 운영 및 유지관리 총괄, 헬프데스크 운영 및 관리, 서비스 수준관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다.	10
	장애 대응 및 복구	장애 발생시 원인 분석 및 긴급 복구 계획, 장애대응체계 구성 및 운영 계획, 장애관리 매뉴얼 마련 및 교육훈련 방안 등 장애대응 및 복구를 위한 추진방안을 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다.	10
수행기반 (12)	수행환경	운영 및 유지관리 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	6
	보안 요구사항	기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. 또한, 구현방안이 설계단계부터 구현 및 검증단계까지 고려하고 있는지 평가한다.	6
프로 젝트 관리 (13)	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	5
	일정계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.	3
	품질관리	품질관리 및 품질보증 방안을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	5
프로 젝트 지원 (20)	교육훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	5
	유지관리	시스템 공급자가 제시하는 유지관리 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다.	5
	기밀보안	사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	비상대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	5
기타 (5)	추가제안	추가 제안한 부분이 적절한지 평가한다.	5
합 계			100

□ 가격평가(기술정량평가 완료 후 개찰)

▪ 주관기관은 사업의 예산 규모 내에서 관련 법령 및 관계규정에 따라 제안서 접수 이전에 추정가격 결정

▪ 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가점수 산출

※ 가격 전자제출은 반드시 부가세 포함한 금액으로 기재(낙찰자가 면세사업자인 경우 협상 완료된 입찰금액에서 부가세를 차감한 금액을 계약금액으로 함)

8. 입찰의 무효

□ 제안서의 내용이 사실과 다른 경우

□ 입찰 참여 자격이 없는 자가 제안서를 제출한 경우

□ 낙찰자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않을 경우

□ 동일사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 경우

9. 부적당업자 입찰 참가자격 제한

□ 입찰자가 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)의 규정에 해당하는 경우에는 입찰참가자격을 제한할 수 있음

10. 비밀유지의 의무

□ 입찰자는 우리 원으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

11. 관계 규정․법령 등의 숙지

□ 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 공고문 및 제안요청서, ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’과 관련 예규 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하여 이를 숙지하지 못함으로 발생되는 책임은 입찰 참가자에게 있음

12. 하도급 제한

□ 본 사업은 하도급을 불허함

13. 계약체결 관련 유의사항

□ 15일 이내에 협상이 성립된 낙찰자는, 협상완료일로 부터 10일 이내에 소정의 서식에 의한 계약서 및 관련서류를 구비하여 계약을 체결하여야 함

□ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음을 사전에 안내함

□ 낙찰자는 계약체결 시 세부 사업수행계획서(세부 추진계획, 세부추진 일정표, 추진체계도 등)를 제출하여야 하며, 일정단위로 사업추진 실적을 정기적으로 제출하여야 함

□ 낙찰자는 계약체결시 ‘인지세법’에 의한 정부수입인지를 제출하고, 이행보증보험(계약보증금: 계약금액의 5%)을 제출하여야 함. 또한 대금청구 시 마다 ‘충남도 지역개발기금 설치 조례’에 따라 충청남도 지역개발공채를(청구금액의 2.5%) 매입하고, 국세 및 지방세 완납증명서를 제출하여야 함

□ 낙찰자는 계약에 응하여야 하며, 계약불이행시 부정당업자로 입찰참가 자격제한을 받게 됨

□ 필요한 경우 대금 청구 시 사후정산(보험료 사후정산 포함)을 요구할 수 있음

□ 수행 완료 후 사업자의 과업 수행결과가 불량한 경우 향후 진흥원 사업참여에 제한받을 수 있음

14. 문의

- 기술제안 및 접수 관련 : 벤처창업본부 서지오 주임 (041-589-7197)

- 입찰 및 계약 관련 : 경영혁신본부 강병우 선임 (041-620-6431)

Ⅳ		제안서 작성요령

1. 제안서 작성 방법(5부)

가. 제안서 작성지침(필히 준수요망)

- 제안서는 좌측 접착으로 책 제본 또는 스프링제본(필수)

- 제안서 작성 시 제안사임을 식별할 수 있는 업체명 등의 내용이 제안서 표지 및 내용 등에 표기될 수 없음(로고 및 회사명 사용금지)

- 본 제안요청서에 명기된 목차에 의해 작성할 것

- 제안서는 제안사의 편의에 맞는 워드 프로세스 사용

- 제안서 본문 내용은 100페이지 이내로 작성

- 제안서는 A4용지 기준 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 장별로 구분하여 번호를 부여함

- 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 인용 부분을 명시하며, 제안요청기관에서 요청 시 이를 제출

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

- 제출된 제안서의 기재 내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음

.

※‘기술제안서(총8부)’와 제안하는 회사소개인 ‘제안사설명서(총1부)’, ‘세부산출근거표(총1부)’를 구분하여 각각 직접 방문 제출하여야 함

※‘가격제안서’는 전자제출(입찰)로 국가종합전자조달시스템(나라장터, www.g2b.go.kr)를 통해 총액 제출(비예가)하여 주시고, 협상대상자 선정 시 세부산출내역서(별도서식 안내)를 최종 제출하여야 합니다.

※요청서식과 제출된 서류의 양식 또는 작성방법이 다를 경우, 발주처 자체 판단하여 접수 불가 또는 감점사항이 될 수 있습니다.
(제안사명 기입, 제안서 및 제안사 설명서 미제본, 참여인력 이름 노출 등)

나. 제안서 표지(필히 백색표지 사용)

	어반테크 실증지원(미니데이터 센터 구축)_2024 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업 - 제안서 -

다. 제안서 목차

목      차

Ⅰ. 일반현황

1. 제안사 일반현황

2. 제안사의 조직 및 업무분장

3. 참여인력

Ⅱ. 전략 및 방법론

1. 사업 이해도

2. 추진전략

3. 사업추진 방법론

Ⅲ. 수행계획

1. 운영

2. 예방 및 점검

3. 장애대응 및 복구

Ⅳ. 수행기반

1. 수행 환경

2. 보안 요구사항

Ⅴ. 프로젝트 관리

1. 관리방법론

2. 일정계획

3. 품질관리

Ⅵ. 프로젝트지원

1. 교육훈련

2. 유지관리

3. 기밀보안

4. 비상대책

Ⅶ. 기타사항

1. 기타

라. 세부 작성지침

항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 일반현황
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액, 유사사업실적 등을 명료하게 제시하여야 한다. [붙임 1, 2호 서식]
2. 제안사의 조직 및 업무분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 사업관리자(PM) 공고일 이전부터 제안서평가일 까지 계속 재직자 - 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시
3. 참여인력	본 사업을 수행할 참여인력에 대한 이력사항을 제시하여야 한다.[별지 제4호 서식] - ｢조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준｣제10조의4 제3항 제5호에 명시된 증빙서류 제출 ※ 단, 상용S/W, 패키지 등의 서비스 지원인력, 외부 자문인력 등 통상적인 개발 인력이 아닌 경우는 제시하지 말 것 ※ 제안요청 내용과 연관 없는 불필요한 학력사항이나, 자격사항은 배재
Ⅱ. 전략 및 방법론
1. 사업 이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 사업 추진 방법론	사업에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 사업추진 방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.
Ⅲ. 수행 계획
1. 운영	시스템의 안정적‧정상적 운영을 위해 운영 및 유지관리 총괄, 헬프데스크 운영 및 관리, 서비스 수준관리 방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 예방 및 점검	시스템의 안정적‧정상적 운영을 위한 예방 및 상시점검의 대상, 기간, 지원 및 체계 등이 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 장애 대응 및 복구	장애 발생시 원인 분석 및 긴급 복구 계획, 장애대응체계 구성 및 운영 계획, 장애관리 매뉴얼 마련 및 교육훈련 방안 등 장애대응 및 복구를 위한 추진방안을 구체적을 제시하여야 한다.
Ⅳ. 수행 기반
1. 수행환경	운영 및 유지관리 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 보안 요구사항	기술적 보안에 대한 구현 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
Ⅴ. 프로젝트 관리
1. 관리방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한, 문제발생시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시 한다.
2. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직, 추진내용, 추진방법 등을 제시하여야 한다.
3. 품질관리	품질관리 및 품질보증 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
Ⅵ. 프로젝트 지원
1. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.
2. 유지관리	유지관리 계획, 방법, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
3. 기밀보안	기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 한다.
4. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.
Ⅶ. 기타
1. 추가제안	상기 항목에서 제시되지 않은 기타 내용이나 추가 제안을 기술한다.

※ 유의사항

- 제안서는 구체적인 용역수행 내용 및 결과를 제시

- 제안서 목차는 추가할 수 있음

- 제안서는 로고 및 회사명 사용 금지

마. 첨부서류

○ 첨부서류

1. 입찰참가신청서 1부(별지 제1호 서식)

2. 회사 일반현황 및 연혁(별지 제2호 서식)

3. 신용평가 등급확인서 1부(원본대조필) 포함

4. 관련분야 실적(3년간/별지 제3호 서식)

- 계약이행실적증명서(별지 제4호 서식)

5. 보유인력 이력사항(별지 제5호 서식), 4대 사회보험 사업장 가입자 명부 1부

- 대표자 및 보유인력의 개인정보 수집・이용・제공 동의서 1부(별지 제6호 서식) 포함

6. 확약서 1부(별지 제7호 서식), 청렴계약이행서약서 1부(별지 제8호 서식)

7. 입찰보증금 지급확약서 1부(별지 제9호 서식)

8. 사업자등록증 사본 1부, 중소기업확인서 등 해당시 1부

9. 법인인감증명서 1부, 법인등기부등본 1부

- 개인사업자의 경우 대표 개인인감증명서 1부

10. 위임장(대리인 등록시) 1부(별지 제10호 서식)

별지 1	제출서류 양식

(별지 제1호 서식)

입찰참가신청서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 모두 기재하시기 바랍니다.							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호	제 호		입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	. 보증금률 : 입찰금액의 5% . 보증금납부방법 : 지급확약서 제출
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	. 사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 3항에 의하여 . 본인은 낙찰후 계약 미체결시 귀 진흥원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 생 년 월 일 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
			(원인감)			(사용인감)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 원의 제한경쟁 입찰에 참가 하고자 귀 원에서 정한 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 2026년 월 일 신청인 : 대표자명 기재 (원인감) (재)충남콘텐츠진흥원장 귀하

(별지 제2호 서식)

회사 일반현황 및 연혁

1. 기본사항

회 사 명		대표자명
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
자 본 금		매출액 (2025년)
종업원수	명(상근 / 비상근 )

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

(별지 제3호 서식)

관련분야 실적(5년간)

사업명	사 업 수행기간	계약금액 (천원)	발주처	발주처 전화번호	담당자
계

- 입찰공고일 기준으로 완성(준공)된 이행실적을 기재하며, 하도급 용역은 제외함.

- 실적은 용역이행실적증명서 혹은 관련협회발급서류를 제출하여야 인정함. (미제출 시 불인정)

- 민간실적의 경우 실적증명서를 포함하여 과업지시서, 세금계산서 등 추가 증빙자료를 제출하여야 인정함.(미제출 시 불인정)

(별지 제4호 서식)

계약 이행 실적 증명서

신청인	업체명(상호)			대 표 자
	영업소재지			전 화 번 호
	법인등록번호			사업자번호
	증명서 용도	입찰참가용		제 출 처			(재)충남콘텐츠진흥원
	계약범위·기준 (면적·금액 등)
계약이행실적내용	계 약 명
	계약개요
	계 약 번 호	계 약 연월일	계약기간 (이행기간)	계약금액 (계약면적)		이행실적(금액)			비 고
						비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2026년 월 일
	기관명 : (직인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담당자 :
주) ① 계약이행실적은 입찰공고시 제시한 용역범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함. ② 이행실적란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 발급 받아야 하며, 기관 직인이 없는 것은 인정하지 않음. ③ 민간거래 실적은 계약서, 세금계산서 등의 증빙자료를 첨부하여야 인정함.

(별지 제5호 서식)

보유인력 이력사항

성 명			소 속		직 위			생년월일
최종학력		학교명		졸업년도	전 공
				년 월
자격증 종류				취 득 일	발급기관		기 타
				년 월
				년 월
기술자등급					제안사 근속년수		년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
해당분야 업무경력		년 월 ～ 년 월( 년 개월)
본 용 역 담당업무

해당분야 경력
사 업 명	참여기간 (년월-년월)	담당업무	발주처	비고

- 한국소프트웨어산업진흥협회에서 발급하는 소프트웨어기술 경력 인정자에 한함

- 4대보험 가입자 명부를 제출하고, 입찰공고일 기준 3개월 이상 재직한 인력만 인정

- 증빙서류 제출 시 주민등록번호는 모두 삭제 후 제출

(별지 제6호 서식)

개인정보 수집･이용･제공 동의서
소속	직위/직급	생년월일	성명	동의여부	서명
	대표			□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
				□ 동의 / □ 거부
본인은 충남콘텐츠진흥원(이하‘진흥원’)의 “어반테크 실증지원(미니데이터 센터 구축)_2024 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업”의 입찰 참여 관련하여, 아래와 같이 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 계약 입찰 참여에 따른 입찰서류(입찰관련 제출서류) 사실 확인을 위한 최소정보를 수집하는데 활용 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목(입찰공고문에서 요구하는 해당정보) - 수행사 대표자의 성명, 주민번호, 직장주소, 학력, 경력, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 - 보유인력(내부 및 외부)의 성명, 소속/직책, 생년월일, 학력, 경력, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 - 입찰참가 신청서 제출자의 성명, 직위, 생년월일, 주소, 연락처(휴대폰 및 전자우편 포함) 등 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 진흥원 입찰서류 관리를 위한 보유기간까지(최대 5년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음 - 단, 거부 시 계약체결 대상에서 제외 2026년 월 일 (재)충남콘텐츠진흥원장 귀하

(별지 제7호 서식)

확     약     서

○입찰건명 : 어반테크 실증지원(미니데이터 센터 구축)

_ 2024 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업

본 제안사는 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고, 이에 따른 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한, 사업자 선정방식 및 제안요청서 내용과 본 입찰에 관련된 (재)충남콘텐츠진흥원의 방침에 이의가 없음을 확약하며 어떠한 법적 이의를 제기하지 않겠습니다, 그리고 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서도 어떠한 이의를 제기하지 않겠습니다.

2026년   월   일

제안사명 :

대 표 자 :                (인)

(재)충남콘텐츠진흥원장 귀하

(별지 제8호 서식)

청렴계약 이행 서약서

우리 회사는 부패 없는 투명한 경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 충남콘텐츠진흥원에서 시행하는 입찰에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이  사실로 드러날 경우, 충남콘텐츠진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서  입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우, 충남콘텐츠진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터   1년 동안 참여하지 않고, 위와 같이 담합 등 불공정위원회에 발주 관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우, 충남콘텐츠진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우, 충남콘텐츠진흥원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 충남콘텐츠진흥원에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본 건 관련 공급 계약체결 및 이행에 있어서 공급업체로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시, 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 충남콘텐츠진흥원의 조치와 관련하여 당사가 충남콘텐츠진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026년  월  일

서약자     업 체 명 :

대표자명 :               (인)

(별지 제9호 서식)

입찰보증금 지급확약서

○입찰건명 : 어반테크 실증지원(미니데이터 센터 구축)

_2024 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업

○입찰보증금 : 입찰금액의 5%

본 제안사는 입찰함에 있어 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제37조 제3항에 의하여 입찰보증금을 면제하되, 동법 제12조 제3항 및 동법 시행령 제38조 제1항의 규정에 의한 국고귀속사유가 발생할 시에는 위 입찰보증금을 지체없이 현금으로 납부할 것을 확약하며 각서를 제출합니다.

2026년   월   일

제안사명(대표사) :

대 표 자 :                (인)

(재)충남콘텐츠진흥원장 귀하

(별지 제10호 서식) - 대리인 입찰 참여시에만 제출(대표사)

위  임  장

대 표 자	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처
대 리 인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ H.P:
(재)충남콘텐츠진흥원에서 시행하는 ‘어반테크 실증지원(미니데이터 센터 구축)_2024 천안시 거점형 스마트 도시 조성사업’ 제안서 공모에 응모함에 있어 상기인을 업체의 대표자 또는 응모자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2026년 월 일 대 표 자 : (인) 대 리 인 : (인) (재)충남콘텐츠진흥원장 귀하
※ 1. 첨부서류 : 재직증명서 1부 2. 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인감과 같아야 함 3. 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐